## 1
Znak Sprawy: ZP-24/ PN-24/2018 | [12 empty] | załącznik nr 2.1 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY - po modyfikacji w dniu 27.07.2018
uwaga! 1. Niniejszy dokument stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. 2. Niniejszy dokument potwierdza spełnianie wymagań użytkowych oraz o parametraów jakościowych oferowanych przez Wykonawcę produktow. 3. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić niniejszy formularz, podpisać go na ostatniej stronie i załączyć do oferty. 4. Niewypełnienie i niezłożenie niniejszego zestawienia spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
Pakiet nr 1: Materiały filtracyjne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Gleboznawstwo | Biochemia | Biotechnologia | Mikrobiologia | Nawożenie | Zboża | GLACH | Herbologia | wymagana ilość | cena jedn. netto w PLN za 1 op. | wartość netto w PLN | VAT w % | wartość VAT w PLN | wartość brutto w PLN | Producent i numer katalogowy producenta oferowanego przez Wykonawcę towaru (w przypadku niepodania wymaganych danych, oferta zostanie odrzucona)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Bibuła filtracyjna-typ3h, do analiz jakościowych, twarda, z czystej celulozy (ok. 95%) i puchu bawełnianego, (niska zawartość popiołu po spaleniu 0,1-0,2%), gramatura: 65 g/m2 (standardowa wytrzymałość mechaniczna), czas filtracji: 35 s (czas filtracji próbki 10 ml H2O destylowanej), rozm. arkusza: 580x580 mm, op.a`100 szt. |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Bibuła jakościowa średnia, 450x560 mm, op.a`100szt | [7 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Sączki membranowe, poliwęglanowe, hydrofilowe, Ø 47 mm, Ø porów - 12 µm, op.a` 100 szt | [6 empty] | 20 |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Sączki membranowe MCE (mieszane estry celulozy), do analiz mikrobiologicznych, sterylne, indywidualnie pakowane, Ø 47 mm, Ø porów - 0,45 µm, op. a' 4x150 szt. | 7 | [7 empty] | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Sączki jakościowe-typ3m/N, składane (fałdowane-zwiększona wydajność filtracji) , wykonane z czystej celulozy (ok.95%) i puchu bawełnianego okrągłe, (niska zawartość popiołu po spaleniu 0,1-0,2%), gramatura: 65 g/m2, Ø 150 mm, czas filtracji: 30 s (czas filtracji próbki 10 ml H2O destylowanej), op.a`100 szt |  |  | 3 | [5 empty] | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Sączki-typ MN 616G, bezfosforanowe, średnie, gramatura: 80 g/m2, grubość 0,20 mm, Ø 125 mm, czas filtracji: 22 s op. a' 100 szt | 15 | [7 empty] | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Sączki ilościowe twarde-typ 390, wykonane z czystej celulozy (ok.95%) i puchu bawełnianego, okrągłe, posiadające wąskie pory, (niska zawartość popiołu po spaleniu-poniżej 0,01%) gramatura: 84 g/m2, Ø 150 mm, czas filtracji: 100 s (czas filtracji próbki 10 ml H2O destylowanej), op.a`100 szt | 15 | [6 empty] | 2 | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | j.w - Ø 125 mm | 40 |  |  | 65 |  |  |  |  | 105 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | j.w - Ø 110 mm | 40 | [7 empty] | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | j.w - Ø 90 mm |  |  | 3 | [5 empty] | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Sączki ilościowe średnie-typ 389, wykonane z czystej celulozy (ok.95%) i puchu bawełnianego okrągłe, posiadające wąskie pory, (niska zawartość popiołu po spaleniu-poniżej 0,01%) gramatura: 84 g/m2, Ø 125 mm, czas filtracji: 20 s (czas filtracji próbki 10 ml H2O destylowanej), op.a`100 szt | 30 |  |  | 35 |  |  |  |  | 65 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Sączki ilościowe miękkiie-typ 388, wykonane z czystej celulozy (ok.95%) i puchu bawełnianego okrągłe, (niska zawartość popiołu po spaleniu-poniżej 0,01%) gramatura: 84 g/m2, Ø 70 mm, czas filtracji: 10 s (czas filtracji próbki 10 ml H2O destylowanej), op.a`100 szt |  |  | 30 | [5 empty] | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Sączki ilościowe twarde-typ 42, wykonane z czystej celulozy (ok.95%) i puchu bawełnianego, okrągłe, posiadające wąskie pory, (niska zawartość popiołu po spaleniu-poniżej 0,01%) gramatura: 100 g/m2, czas filtracji: 100-110 s, grubość 0,2 mm, wytrzymałość na rozerwanie w stanie mokrym 0,7 psi, wytrzymałość na rozerwanie w stanie suchym 25 psi, Ø 125 mm op.a`100 szt | 30 |  |  | 45 |  |  |  |  | 75 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Sączki jakościowe-typ 1, wykonane z czystej celulozy (ok.95%) okrągłe, gram.: 88 g/m2, czas filtracji: 10-11s, grubość 0,18 mm, wytrzymałość na rozerwanie w stanie mokrym 0,3 psi, wytrzymałość na rozerwanie w stanie suchym 16 psi, Ø 125 mm, op.a`100 szt | [5 empty] | 6 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | Filtry strzykawkowe do filtracji próbek HPLC o rozmiarze porów 45µm, obszarze filtracji 1cm² i Ø13mm. Membrana filtracyjna PP z obudową PP; max temp. 55°C ;max. ciśnienie 6,3 bar; max. przepływ wody 28ml\min; pojemność <10 ml. Certyfikat HPLC dla niskich poziomów substancji migrujących. Filtry dostosowane do filtracji zarówno roztworów wodnych jak i organicznych rozpuszczalników. |  |  | 3 | [5 empty] | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | Filtry karbowane-typ MN280 1/4, celulozowe, bezfosforanowe do analizy gleby, Ø 150 mm, gram: 75 g/m2, grubość 0,18, czas filtracji 95s. op.a' 100 szt. | [6 empty] | 70 |  | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | j.w - Ø 185 mm | [6 empty] | 40 |  | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | Filtry celulozowe, 19,8 mm do cel do ASE 200, typ D28 op. á 100 szt. | 10 | [7 empty] | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
WARTOŚĆ OGÓŁEM: | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0
uwaga! 1. Wymagany termin ważności od dnia dostawy - min. 12 miesięcy. 2. Dostawy sukcesywne w miarę potrzeb, nie częściej jednak niż 1 raz w miesiącu w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamowienia. 3. Opakowanie jednostkowe powinno zawierać: datę produkcji, termin ważności, nr. serii i nazwę producenta.

## 2
Znak Sprawy: ZP-24/ PN-24/2018 | [12 empty] | załącznik nr 2.2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
uwaga! 1. Niniejszy dokument stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. 2. Niniejszy dokument potwierdza spełnianie wymagań użytkowych oraz o parametraów jakościowych oferowanych przez Wykonawcę produktow. 3. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić niniejszy formularz, podpisać go na ostatniej stronie i załączyć do oferty. 4. Niewypełnienie i niezłożenie niniejszego zestawienia spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
Pakiet nr 2: Końcówki do pipet automatycznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Gleboznawstwo | Biochemia | Biotechnologia | Mikrobiologia | Nawożenie | Zboża | GLACH | Herbologia | wymagana ilość | cena jedn. netto w PLN za 1 op. | wartość netto w PLN | VAT w % | wartość VAT w PLN | wartość brutto w PLN | Producent i numer katalogowy producenta oferowanego przez Wykonawcę towaru (w przypadku niepodania wymaganych danych, oferta zostanie odrzucona)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf o poj. 0,1 - 10 μl (dł. 34 mm), z najwyższej jakości PP bez dodatku plastyfikatorów, biocydów i oleamidów (wymagane poświadczenie certyfikatem), w połączeniu z pipetami Eppendorf końcówki spełniją wymagania normy EN ISO 8655 lub równoważnej, odporne na autoklawowanie w temp. 1210C przez 20 minut, op. uzupełniające a`10 tacek x 96 szt |  | 2 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf o poj. 0,1 - 10 μl (dł. 34 mm), niskoretencyjne, z filtrem, z najwyższej jakości PP bez dodatku plastyfikatorów, biocydów i oleamidów (wymagane poświadczenie certyfikatem), sterylne, nie zawierają DNaz, RNaz ani pirogenów, w połączeniu z pipetami Eppendorf końcówki spełniją wymagania normy EN ISO 8655 lub równoważnej, op. a`10 pudełek x 96 szt |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf Research Plus o poj. 0,1 - 10 μl (dł 31-32 mm), z filtrem, z wąskim ujściem (typu UltraFine point) przezroczyste, z zaznaczeniem objętości 2 μl i 10 μl, sterylne, brak RNaz i DNaz potwierdzony certyfikatem, bezwzględnie wymagana kompatybilność końcówek oraz pudełka przeznaczonego do tych końcówek z pipetą wielokanałową Eppendorf Research Plus, op. uzupełniające a`10 tacek x 96szt |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf 1-100 μl (dł 49-50 mm) z filtrem, autoklawowalne w temp.1220C, pakowane w worki z możliwością wielokrotnego zamykania, op.a`1000 szt. |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf o poj. 2-200 μl, (dł. 53mm), przezroczyste, z najwyższej jakości PP bez dodatku plastyfikatorów, biocydów i oleamidów (wymagane poświadczenie certyfikatem), w połączeniu z pipetami Eppendorf końcówki spełniją wymagania normy EN ISO 8655 lub równoważnej, odporne na autoklawowanie w temp. 121oC przez 20 minut, pak.w worki z możliwoscią wielokrotnego zamykania, op.a`1000 szt | 4 | 12 |  |  |  | 3 |  |  | 19 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf o poj. 2-300 μl, (dł. 55mm), przezroczyste, z najwyższej jakości PP bez dodatku plastyfikatorów, biocydów i oleamidów (wymagane poświadczenie certyfikatem), w połączeniu z pipetami Eppendorf końcówki spełniją wymagania normy EN ISO 8655 lub równowaznej, odporne na autoklawowanie w temp. 121oC przez 20 minut, pak.w worki z możliwoscią wielokrotnego zamykania, op.a`1000 szt |  |  | 20 | [5 empty] | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf o poj. 50-1000 μl, (dł. 71mm), przezroczyste, z najwyższej jakości PP bez dodatku plastyfikatorów, biocydów i oleamidów (wymagane poświadczenie certyfikatem), w połączeniu z pipetami Eppendorf końcówki spełniją wymagania normy EN ISO 8655 lub równoważnej, odporne na autoklawowanie w temp. 121oC przez 20 minut, pak.w worki z możliwoscią wielokrotnego zamykania, op.a`1000 szt | 6 | 12 | [6 empty] | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Końcówki typu Diamond do pipet automatycznych Gilson o poj. 100-1200 μl, autoklawowalne, pak.w worki z możliwoscią wielokrotnego zamykania, op.a`1000 szt | [6 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Końcówki typu Diamond do pipet automatycznych Gilson o poj. 500-5000 μl, autoklawowalne, pak.w worki z możliwoscią wielokrotnego zamykania, op.a`1000 szt | [6 empty] | 2 |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Końcówki do pipet automatycznych HTL o poj. 1-200 μl, sterylne, pak.w zamykane pudełko, op.a`10 x 96 szt | [6 empty] | 2 |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Końcówki do pipety Eppendorf Xplorer 8-kanałowej, zmiennej, poj. 50-1250 μl (dł. 76 mm), sterylne, wolne od pirogenów, RNAz, DNAz, ATP, do zastosowań w biologii molekularnej, raki, op. 5 x 96 szt |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Końcówki do pipety Brand Transferpette, poj. 50-1000 μl (dł.78 mm), wykonane z czystego polipropylenu, wolne od DNaz, RNaz i endotoksyn, z filtrem Safetyspace (większa przestrzeń między próbką a filtrem niż tradycyjne końcówki), sterylne, certyfikat CE-IVD, pudełko, op.10 x 96 szt |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Końcówki do pipety Brand Transferpette, poj. 2-120 μl (dł.51 mm), wykonane z czystego polipropylenu, wolne od DNaz, RNaz i endotoksyn, z filtrem Safetyspace (większa przestrzeń między próbką a filtrem niż tradycyjne końcówki), sterylne, certyfikat CE-IVD, pudełko, op.10 x 96 szt |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Końcówki do pipet Eppendorf i Biohit, poj. do 200 μl z filtrem, sterylne, wolne od RNAz, DNAz, genomowego DNA i białek, pakowane w pudełka, op.a`10 x 96 szt |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf o poj. 100-1000 μl (dł. 88-89 mm), z filtrem i wąskim ujściem (typu UltraFine Point), autoklawowalne w temp. 122oC, pak.w worki z możliwoscią wielokrotnego zamykania, op.a`1000 szt |  |  | 6 | [5 empty] | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf o poj.0,5-10 ml (dł. 165 mm), przezroczyste, z najwyższej jakości PP bez dodatku plastyfikatorów, biocydów i oleamidów (wymagane poświadczenie certyfikatem), w połączeniu z pipetami Eppendorf końcówki spełniją wymagania normy EN ISO 8655 lub równoważnej, pak.w worki z możliwoscią wielokrotnego zamykania, op.a`200 szt | 6 | 5 | 1 |  |  |  | 2 |  | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf o poj. 0,25 - 2,5 ml ( dł.115 mm), z najwyższej jakości PP bez dodatku plastyfikatorów, biocydów i oleamidów (wymagane poświadczenie certyfikatem), w połączeniu z pipetami Eppendorf końcówki spełniją wymagania normy EN ISO 8655 lub równoważnej, op.a`500 szt |  | 5 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf o poj. 0,1 - 5 ml ( dł.120 mm), z najwyższej jakości PP bez dodatku plastyfikatorów, biocydów i oleamidów (wymagane poświadczenie certyfikatem), w połączeniu z pipetami Eppendorf końcówki spełniją wymagania normy EN ISO 8655 lub rownowaznej, odporne na autoklawowanie w temp. 121oC przez 20 minut, op.a`500 szt | 10 | 7 |  |  |  | 2 | 1 |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | Końcówki do pipet bezpośrednio wypierających MICROMAN E250, poj. 50-250 μl, op.a`200 szt | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | Nasadki (końcówki) z PP do Transferpettorów firmy Brand, poj. 200-1000μl, op.a`10szt | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | Nasadki (końcówki) z PP do Transferpettorów firmy Brand, poj. 1000-5000μl, op.a`10szt | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | Nasadki (końcówki) z PP do Transferpettorów firmy Brand, poj. 2000-10000μl, op.a`10szt | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | Uszczelki z PE do Transferpettorów firmy Brand, poj. 200-1000μl, op.a`10szt | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | Uszczelki z PE do Transferpettorów firmy Brand, poj. 1000-5000μl, op.a`10szt | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | Uszczelki z PE do Transferpettorów firmy Brand, poj. 2000-10000μl, op.a`10szt | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
WARTOŚĆ OGÓŁEM: | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0
uwaga! 1. Wymagany termin ważności od dnia dostawy - min. 12 miesięcy. 2. Dostawy sukcesywne w miarę potrzeb, nie częściej jednak niż 1 raz w miesiącu w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamowienia. 3. Dla poz.1, 2, 5, 6, 7, 16, 17,18 - wymagane oświadczenie o zgodności z normami wydane przez producenta (a nie dystrybutora). 4. Opakowanie jednostkowe powinno zawierać: datę produkcji, termin ważności, nr. serii i nazwę producenta.

## 3
Znak Sprawy: ZP-24/ PN-24/2018 | [12 empty] | załącznik nr 2.3 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
uwaga! 1. Niniejszy dokument stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. 2. Niniejszy dokument potwierdza spełnianie wymagań użytkowych oraz o parametraów jakościowych oferowanych przez Wykonawcę produktow. 3. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić niniejszy formularz, podpisać go na ostatniej stronie i załączyć do oferty. 4. Niewypełnienie i niezłożenie niniejszego zestawienia spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
Pakiet nr 3: Różne drobne materiały laboratoryjne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | ilość szt. w opak. handl. (oferowanym) | Gleboznawstwo | Biochemia | Biotechnologia | Mikrobiologia | Nawożenie | Zboża | Pastewne | GLACH | Herbologia | wymagana ilość | cena jedn. netto w PLN za 1 op. | wartość netto w PLN | VAT w % | wartość VAT w PLN | wartość brutto w PLN | Producent i numer katalogowy producenta oferowanego przez Wykonawcę towaru (w przypadku niepodania wymaganych danych, oferta zostanie odrzucona)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Butle z tworzywa HDPE ze szczelną nakrętką z szeroka szyjką do przechowywania i transportowania próbek oraz płynów, Ø szyjki min. 28 mm, śr. zewn.30-40 mm, wys. 60-63 mm, poj.30 ml - odporne na temp.do 80°C, op.a' 1szt | 12 | [7 empty] | 40 |  | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | j.w. poj.60 ml | 12 | [7 empty] | 40 |  | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | j.w. poj.125 ml, Ø szyjki min. 38 mm, Ø zewnętrzna 45-55 mm, wysokość 95-105 mm | 12 | [7 empty] | 40 |  | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | j.w. poj.250 ml, Ø szyjki min. 43 mm, Ø zewnętrzna 60-65 mm, wysokość 120-135 mm | 12 | [7 empty] | 40 |  | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | j.w. poj.500 ml, Ø szyjki min. 53 mm, Ø zewnętrzna 70-75 mm, wysokość 160-170 mm | 12 | [7 empty] | 20 |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | j.w. poj.1000 ml, Ø szyjki min. 63 mm, Ø zewnętrzna 90-95 mm, wysokość 190-200 mm | 6 | [7 empty] | 20 |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | j.w. poj.2000 ml, Ø szyjki min. 100 mm, Ø zewnętrzna 110-120 mm, wysokość 230-240 mm | 1 | [7 empty] | 20 |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Etykieta laboratoryjna bez nadruku, wymiary 6cmx4cm, w rolce, do naklejania na szkło laboratoryjne, pudełka, op.a'1szt | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Ezy z polistyrenu o poj. 1 µl, sterylne, op. a' 100 szt (20 x5 szt) | 100 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Ezy mikrobiologiczne, jednorazowe z polistyrenu, sterylne, poj. 1 µl, op. a' 1000 szt (40 x 25 szt.) | 1000 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Folia uszczelniajaca - parafilm laboratoryjny, wymiary: szer. 50 mm, dł. 75 mb (±1%), op.a`1szt | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Pojemniki laboratoryjne do zbiórki, transportu i przechowywania próbek, wykonane ze zmodyfikowanego PP, przeźroczyste ze szczelną nakrętką (min. w trzech kolorach) gwarantującą pełną szczelność pojemnika, pojemnik z dużym polem do opisu (matowe jednolite pole o wym min. szer 4 x wys.3,5 cm) wyraźną podziałką umożliwiającą dokładne określenie obj. próbki, poj.120/140 ml, op. a' 500 szt | 500 | 20 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | j.w. (min. w dwóch kolorach) pojemnik z dużym polem do opisu (matowe jednolite pole o wym min. szer 3 x wys.4 cm) poj.50/60 ml,op. a' 100 szt | 100 | 50 | [8 empty] | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | j.w. w kolorze białym pojemnik z dużym polem do opisu (matowe jednolite pole o wym min. szer 1,7 x wys.4 cm) poj.25/30 ml,op. a' 100 szt | 100 | 30 | [8 empty] | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | Probówki wirówkowe typu Falkon o poj. 50 ml - wolnostojące, ze stożkowym dnem wykonane z przeźroczystego PP odpornego na wirowanie do 10 000 x g, niepirogenne, z polem do opisu i wyraźną, precyzyjną podziałką o dokładności ±2% , ze szczelną nakrętką zapobiegającą przeciekaniu, wolne od DNaz i RNaz-poziom zawartości endoksyn < 0,5 EU/ml, odporność temp. od -800C do +1210C, op. a' 500 szt | 500 | 10 | [7 empty] | 1 | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | Probówki wirówkowe typu Falkon o poj. 50 ml - ze stożkowym dnem wykonane z przeźroczystego PP odpornego na wirowanie do 12 000 x g, niepirogenne, z polem do opisu i wyraźną, precyzyjną podziałką o dokładności ±2% , ze szczelną nakrętką zapobiegającą przeciekaniu, wolne od DNaz i RNaz-poziom zawartości endoksyn < 0,5 EU/ml, odporność temp. od -800C do +1210C, pakowane w raki wykonane z PS, op. a' 500 szt.? | 500 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 1 |  | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | Probówki wirówkowe typu Falkon o poj. 50 ml - ze stożkowym dnem wykonane z przeźroczystego PP odpornego na wirowanie do 10 000 x g, niepirogenne, z polem do opisu i wyraźną, precyzyjną podziałką o dokładności ±2% , ze szczelną nakrętką zapobiegającą przeciekaniu, wolne od DNaz i RNaz-poziom zawartości endoksyn < 0,5 EU/ml, odporność temp. od -800C do 1210C, op. a' 500 szt | 625 |  | 15 | [7 empty] | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | Statyw na probówki typu Falcon o poj. 50ml, statyw wykonany z PP na 25 probówek. | 1 | [7 empty] | 2 |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | Probówki wirówkowe typu Falkon o poj. 15 ml - ze stożkowym dnem wykonane z przeźroczystego PP odpornego na wirowanie do 15 500 x g, niepirogenne, z polem do opisu i wyraźną, precyzyjną podziałką o dokładności ±2% , ze szczelną nakrętką zapobiegającą przeciekaniu, wolne od DNaz i RNaz-poziom zawartości endoksyn < 0,5 EU/ml, odporność temp. od -800C do +1210C, op. a' 500 szt | 750 |  | 25 | [7 empty] | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | Probówki wirówkowe typu Falkon o poj. 15 ml - ze stożkowym dnem wykonane z przeźroczystego PP odpornego na wirowanie do 10 000 x g, niepirogenne, z polem do opisu i wyraźną, precyzyjną podziałką o dokładności ±2% , ze szczelną nakrętką zapobiegającą przeciekaniu, sterylne, wolne od DNaz i RNaz-poziom zawartości endoksyn < 0,5 EU/ml, odporność temp. od -800C do +1210C, op. a' 500 szt | 500 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | Probówki typu Eppendorf o poj. 2,0 ml, z PP, bezbarwne, okrągłodenne, z skalą objętości, z podziałką co 0,5ml i matowym polem do opisu, z płaskim wieczkiem na zawiasie i zabezpieczeniem typu "Safe Lock", wykonane z najwyższej jakości PP bez dodatku plastyfikatorów, biocydów oleamidów (wymagane poświadczenie certyfikatem), autoklawowalne w 121oC-20 min, o czystości odpowiedniej do PCR (PCR clean), wolne od inhibitorów PCR, DNaz i RNaz, odporne na wirowanie do 30 000 x g, temperatury w zakresie od -86oC do 100oC oraz homogenizację w homogenizatorze kulkowym op.a' 1000 szt | 1000 |  | 4 | 2 | [6 empty] | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | Probówka typu Eppendorf o poj.5 ml - ze stożkowym dnem, z zakrętką. Zakres temperatury roboczej: od -86 °C do 100 °C, kolor przezroczysty, stopień czystości: PCR Clean, odporne na wirowanie do 25.000 x g., kompatybilne z akcesoriami do probówek stożkowych 15 ml. op. a' 200 szt. | 200 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | Statyw na probówki typu Eppendorf o poj. 5 ml. Kolor: dowolny, ilość rzędów: 2x8 miejsc. Wykonany z PP, średnica otworów 16,5 mm. Z numeracją stanowisk. Odporny na autoklawowanie w 121°C .Wymiary (dł. x szer. x wys.): 250 x 80 x 45 mm. | 1 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | Pudełko na 25 probówek typu Eppendorf o poj. 5 ml. Wysokość 64 mm, wykonane z PP, odporne na zamrażanie w - 80°C oraz na autoklawowanie w 121°C. Z pokrywką i kodem alfanumerycznym, op. a' 4 szt. | 4 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | Krioprobówki z zakrętką z gwintem zewnętrznym i uszczelką. Wykonane z polipropylenu. Z czarną podziałką i białym polem opisowym. Sterylne. Wolne od DNaz, RNaz, endotoksyn i obcego DNA. Pojemność 2 ml. Odporne na temperatury w zakresie od -86°C do 121°C. Autoklawowalne. Wym. probówek o poj. 2,0 ml (śr. x wys.): 10,5 x 49,5 mm. Śr. kołnierza: 12,5 mm. Śr. zew. zakrętek: 12,5 mm. op. a' 500 szt | 500 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | Probówki typu Eppendorf o poj. 2,0 ml, z PP, bezbarwne, niskoretencyjne (niskowiążące kwasy nukleinowe), o czystości odpowiedniej do PCR (potwierdzony certyfikatem brak ludzkiego DNA, Dnaz, Rnaz i inhibitorów PCR), wykonane z najwyższej jakości PP bez dodatku plastyfikatorów, biocydów oleamidów (wymagane poświadczenie certyfikatem), odporne na wirowanie do 25 000 x g, op.a' 250 szt | 250 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | Probówki typu Eppendorf o poj. 2,0 ml, z PP, bezbarwne, o podwyższonej przezroczystości, wolnostojace, stożkowe, ze skalą objętości, z podziałką od 0,5ml do 2,0ml i polem do opisu, zakrętka z uszczelką sylikonową, autoklawowalne, wolne od pirogenów,DNaz i RNaz, odporne na wirowanie do 25 000 x g. op.a' 4 x 250 szt | 2000 (4x250) |  | 8 | [7 empty] | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | Probówki wirówkowe o poj. 2ml, z zakrętkami posiadającymi pętlę i sylikonową uszczelkę, wolnostojące, stożkowe, ze skalą objętości (podziałka co 100 µl), wykonane z ultra przejrzystego i ultraczystego polipropylenu (jakość materiału potwierdzona normami: FDA21CFR 177.1520& UPS class VI), sterylne, wolne od DNAz, RNAz, inhibitorów PCR i pirogenów, odporne na wirowanie do 20.000 xg, odporne na temperatury od -80 do 1210C, op. a’ 50 x 50 szt | 2500 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | Probówki o poj. 1,2 ml, połączone w paski po 8 sztuk, w rakach, przeznaczone do przechowywania i transportowania próbek, wykonane z przezroczystego PP, odporne na zamrażanie do -80°C oraz homogenizację w homogenizatorze kulkowym Tissue LyserII (warunki homogenizacji: max. 6 min., z kulką o śr. 3mm, częstotliwość 30 Hz), bezwzględnie wymagana kompatybilność raków z chwytakami w/w homogenizatora, op a' 10 raków x 96 probówek | 960 |  |  | 10 | [6 empty] | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | Zatyczki do w/w probówek połączone w paski po 8 sztuk. Zamawiający wymaga aby zatyczki pochodziły od jednego producenta, co zaoferowane wyżej probówki, op a' 120 pasków x 8 szt. | 960 |  |  | 20 | [6 empty] | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | Probówki o poj. 1,1-1,2 ml, w paskach 8-stanowiskowych,do przechowywania i transportowania próbek, wykonane z przeźroczystego PP do autoklawowania w 121°C, odporne na zamrażanie do -80°C oraz homogenizację w homogenizatorze kulkowym, śr. 8,8 mm x 45 mm, op a' 120 pasków x 8 szt | 960 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | Zatyczki w paskach 8-stanowiskowych do w/w probówek. Zamawiający wymaga aby zatyczki pochodziły od jednego producenta, co zaoferowane wyżej probówki, op a' 120 pasków x 8 szt. | 960 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | Probówki do PCR o poj. 0,2 ml, w paskach 8-stanowiskowych, stożkowe, cienkościenne, nisko adhezyjne, wykonane z przezroczystego PP, do autoklawowania w 1210C, odporne na wirowanie do 6000 x g, op a' 125 pasków x 8 szt | 1000 |  |  | 5 | [6 empty] | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | Paski przykrywek w paskach po 8 sztuk, do w/w pasków z probówkami PCR, z płaską powierzchnią do pisania, Zamawiający wymaga aby przyrywki pochodziły od jednego producenta, co zaoferowane wyżej probówki, op. a'125 pasków x 8 szt. | 1000 |  |  | 10 | [6 empty] | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | Probówki okrągłodenne, wykonane z PP o poj. 10 ml (±1ml), Ø 16x105 mm, bez podziałki i kołnierza, op. 'a 500szt. | 500 | 10 | [8 empty] | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | korki do prbówek j.w., op. 'a 500 szt. Zamawiający wymaga aby korki pochodziły od jednego producenta, co zaoferowane wyzej probówki | 500 | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | Probówki okrągłodenne, wykonane z PS, o poj. 10 ml (±1ml), Ø 16x105 mm, bez podziałki i kołnierza, op. 'a 500szt. | 500 | 10 | [8 empty] | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | korki do prbówek j.w., op. 'a 500szt. Zamawiający wymaga aby korki pochodziły od jednego producenta, co zaoferowane wyżej probówki | 500 | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | Probówki okrągłodenne, wykonane z PP, o poj. 7ml, Ø 13x100 mm z PP, bez podziałki i kołnierza, op. 'a 500 szt. | 500 | 6 | [8 empty] | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | korki do prbówek j.w., op.a` 500szt. Zamawiający wymaga aby korki pochodziły od jednego producenta, co zaoferowane wyżej probówki | 500 | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 | Probówki okrągłodenne z PS bez podziałki i kołnierza, bez korka, Ø 12mm, dł 75 poj. 5 ml op. a' 1000 szt | 1000 | 5 | [8 empty] | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 | korki do prbówek j.w., op.a` 100szt. Zamawiający wymaga aby korki pochodziły od jednego producenta, co zaoferowane wyżej probówki | 100 | 2 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 | Płytki do testów ELISA, wykonane z PS, 96 studzienek okrągłych i płaskodennych, max. pojemność studzienek 400µl, robocza pojemność studzienek 350µl, płytki bezbarwne – odpowiednie do kolorymetrycznych pomiarów, powierzchnia studzienek zmodyfikowana dla wydajnego wiązania cząsteczek zawierających grupy polarne i hydrofilowe - odpowiednia do testów DAS-ELISA, min. zdolność wiązania IgG 650 ng/cm2, Zamawiający wymaga aby oferowana płytka była zawarta na liście płytek, na które fabrycznie został skalibrowany aparat aparat TECAN Hydroflex używany do analiz, op. a'60 szt. | 60 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 | Płytki PCR, 96-dołkowe, bez kołnierza, wolne od DNaz i RNaz, wykonane w 99.9 % z PP, z wysokim profilem, pojemność robocza dołków 300µl, max. pojemność dołków 340µl, zamknięcie możliwe przy pomocy folii, maty silikonowej oraz wieczek w stripach, przy zastosowaniu maty silikonowej pojemność dołka wynosi 270ul, możliwość wirowania do conajmniej 4000rcf, litery i cyfry opisujące rzędy dołków w ciemnym kolorze, bezwzględnie wymagana kompatybilność z termocyklerami BioRad (C1000, S1000) i Life Technologies (Veriti), Zamawiający wymaga aby te płytki PCR oraz folie z pozycji 32 pochodziły od tego samego producenta, op. a'25 szt. | 25 |  |  | 24 | [6 empty] | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | Płytki PCR, 96-dołkowe, z pół-kołnierzem (ang. half-skirted), wolne od DNaz i RNaz, wykonane w 99.9 % z PP, z wysokim profilem, pojemność robocza dołków 300µl, max. pojemność dołków 340µl, zamknięcie możliwe przy pomocy folii, maty silikonowej oraz wieczek w stripach, przy zastosowaniu maty silikonowej pojemność dołka wynosi 270ul, możliwość wirowania do conajmniej 4000rcf, litery i cyfry opisujące rzędy dołków w ciemnym kolorze, bezwzględnie wymagana kompatybilność z termocyklerami BioRad (C1000, S1000) i Life Technologies (Veriti), Zamawiający wymaga aby te płytki PCR oraz folie z pozycji 32 pochodziły od tego samego producenta, op. a' 10 szt. | 10 |  |  | 20 | [6 empty] | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 | Folie do płytek do PCR i do przechowywania próbek, z poliestru, o wymiarach nie mniejszych niż 80x135mm i grubości min. 60 μm, odporne na temp. od -40C do + 1200C, op.a`100 szt Zamawiający wymaga aby folie oraz płytki PCR pochodziły od jednego producenta | 100 |  |  | 6 | [6 empty] | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | Folie do płytek do ELISA z poliestru, o wymiarach nie mniejszych niż 80x145 mm i grubości min. 80 μm, odporne na temp.od -400C do + 1040C, op.a`100 szt | 100 |  |  | 10 | [6 empty] | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
48 | Pipety typu Pasteura z wysoko gatunkowego szkła (np. sodowo-wapniowe lub borowo-krzemowe) bez zatyczek o dł.150 mm i Ø 7 mm, z przewężeniem-autoklawowalne. op. a' 250 szt. | 250 | 15 | [8 empty] | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 | Pipety typu Pasteura z wysoko gatunkowego szkła (np. sodowo-wapniowe lub boro-krzemowe) bez zatyczek o dł.230 mm i Ø 7 mm, z przewężeniem -autoklawowalne. op. a' 250 szt. | 250 | 15 | 3 | [7 empty] | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | Pipetki transportowe typu Pasteura o dł. 155 mm, wykonane z PP o poj. 3 ml z podziałką co 0,5 mm, op. a' 500 szt | 500 | 4 | [8 empty] | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | Pipety typu Pasteura o dł. 162 mm wykonane z PE o poj. 3ml, z bezbarwną skalą, sterylne, indywidualnie pakowane, op. a'500 szt. | 500 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 | Ostrza do skalpeli, typ 23, że stali węglowej, sterylne, pakowane indywidualnie, op. a'100 szt. | 100 |  |  | 6 | [6 empty] | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
53 | Fiolki z pierścieniem zatrzaskowym (snap ring) ND11 (32 x 11,6mm) i zintegrowanym insertem stożkowym 0.3 mL, z przezroczystego PP, op.a` 100 szt. | 100 |  | 250 | [7 empty] | 250 | 0 | 0 |  | 0 | 0
54 | Kapsle z PE ND11 (otwór centralny 6 mm), twarde, septa silikon biały/PTFE czerwony, nacięcie „Y”, twardość 450 shore A, grubość 1,3 mm, op.a` 100 szt. | 100 |  | 250 | [7 empty] | 250 | 0 | 0 |  | 0 | 0
55 | Tryskawka wykonana z LDPE, mlecznoprzeźroczysta z wysoką szjką z nasadką tryskającąo poj. 500 ml, op.a`1 szt | 1 | 3 | [5 empty] | 1 |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
56 | Tryskawka wykonana z PE z nadrukiem (w miarę potrzeb: woda destylowana, aceton, etanol, octan etylenu, izopropanol, metanol) o poj. 500 ml, op.a`1 szt | 1 | 10 | [8 empty] | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | Szalki Petriego z polistyrenu, sterylne, Ø x wys. 90 x 14 mm, bez żeber wentylacyjnych, op. a' 600 szt. | 600 |  |  | 10 | [6 empty] | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
58 | Szkiełka mikrosopowe podstawowe bez pola do opisu, ciete (76x52mm x 1mm), op.a`100 szt. | 100 | [7 empty] | 2 |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe z polem do opisu, cięte (76 x 26mm x 1 mm), op.a`50 szt | 50 | [7 empty] | 2 |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
60 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe 20x20, op.a`100 szt | 100 | [9 empty] | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
61 | Szczotka laboratoryjna z naturalnego włosia z drucianym trzonkiem, zakończona główką bawełnianą, śr. części pracującej 28-30 mm, dł. części pracujacej 110-130 mm, dł.całk. 250-270 mm,op. a' 1 szt. | 1 | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0
62 | Szczotka laboratoryjne z naturalnego włosia z drucianym trzonkiem, zakończona pędzelkiem śr.częsci pracującej 20 mm, dł.części pracującej 100-120 mm, dł całk. 340-360 mm op. a' 1szt | 1 | 5 | [8 empty] | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
63 | Szczotka laboratoryjna z naturalnego włosia z drucianym trzonkiem, zakończona główką bawełnianą, śr. części pracującej 15 mm, dł. części pracujacej 90-100 mm, dł.całk. 250-270 mm,op. a' 1 szt. | 1 | 5 | [8 empty] | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
64 | Szczotka laboratoryjna z naturalnego włosia z drucianym trzonkiem, zakończona pędzelkiem, śr. części pracującej 10 mm, dł. części pracujacej 90-100 mm, dł.całk. 250-330 mm,op. a' 1 szt. | 1 | 5 | [8 empty] | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
65 | Szczotka laboratoryjna z naturalnego włosia z drucianym trzonkiem, śr. części pracującej 12 mm, dł. części pracujacej 90-100 mm, dł.całk. 500 mm,op. a' 1 szt. | 1 | 5 | [8 empty] | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
66 | Szczotka laboratoryjna z naturalnego włosia z drucianym trzonkiem, śr. części pracującej 6 mm, dł. części pracujacej 90-100 mm, dł.całk. 500 mm,op. a' 1 szt. | 1 | 5 | [7 empty] | 6 | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0
67 | Szczotka laboratoryjna z naturalnego włosia z drucianym trzonkiem, zakończona pędzelkiem, śr. części pracującej 50 mm, dł. części pracujacej 85 mm, dł.całkowita 370 mm,op. a' 1 szt. | 1 | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  | 6 | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 0
68 | Szczotka laboratoryjna z naturalnego włosia z drucianym trzonkiem, śr. części pracującej 50 mm, dł. części pracujacej 125 mm, dł.całkowita 330 mm, op. a' 1 szt. | 1 | 5 | [8 empty] | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
69 | Szczotka laboratoryjna z naturalnego włoia z drucianym trzonkiem zakończona bawełnianą głowką, śr.główki 10 mm, długośc części pracującej 60 mm, długośc rączki 16 cm, op. a 1 szt. | 1 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
70 | Szczotka laboratoryjna z naturalnego włoia z drucianym trzonkiem zakończona bawełnianą głowką, średnica główki 20 mm, długośc części pracującej 100 mm, długośc rączki 17 cm, op. a 1 szt. | 1 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
71 | Szczotka laboratoryjna do lejów i lejków, średnica włosia 65-20 mm, dł. włosia 150 mm, dł. całkowita 280 mm, opa`1 szt | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
72 | Skrobaczki do kultur komórkowych z ruchomą, miękką łopatką, wykonane z wysoko udarowego polistyrenu (HIPS) oraz PP, sterylne, indywidualnie pakowane, niepirogenne, dł. rączki ok. 220 mm, szer. łopatki ok. 13mm, op. a'100 szt. | 100 |  |  | 10 | [6 empty] | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
73 | Łyżeczka, stal nierdzewna 18/10; dł.135 mm, miseczka (dł.x szer.) 45 x 31 mm,+/- op.a' 1 szt. | 1 | [7 empty] | 10 |  | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
74 | Łyżeczka, stal nierdzewna 18/10; dł.195 mm, miseczka (dł.x szer.) 60 x 45 mmop.a' 1 szt. | 1 | [7 empty] | 10 |  | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
75 | Łyżeczka na odczynnkiki, stal nierdzewna 18/10, dł. 204,25 mm, średnica 21,52 mm. op.a' 1 szt. | 1 | [7 empty] | 10 |  | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
76 | Łyżeczka aptekarska, stal nierdzewna, długość 150 mm. op.a' 1 szt. | 1 | [7 empty] | 10 |  | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
77 | Zestaw pędzli do wag, rozmiary 2/6 mm, 4/9 mm, 6/12 mm. op.a' 1 szt. | 1 | [7 empty] | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0
78 | Szufelka (naczynka) wagowa, wykoanana ze stali nierdzewnej 18/10, pojemność 6 ml. op.a' 1 szt. | 1 | [7 empty] | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 0
79 | Chwytak ochronny silikonowy do rąk (uniwersalny), otwory chwytające na kciuk i palce,wewnętrzna powierzchnia chwytająca chropowata-zapobiegająca wyślizgiwaniu się przedmiotów, odpory na temp. 2500C, op.a' 1 szt | 1 | [7 empty] | 10 |  | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
80 | Woreczki do pipetowania, sterylne, zfiltrem bocznym, poj. 400 ml (190 x 300mm), op. a` 500 szt. | 500 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
81 | Naczynka wagowe, szufelki szklane, dozowanie przez cylindryczną szyjkę, poj.3 ml. op.a' 1 szt. | 1 | [8 empty] | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
82 | Żywica polimerowa Dowex® 50WX8 (hydrogen form, hydrogen form, 50-100 mesh, rogen form) 500g | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
83 | Żel krzemionkowy 60, 0,063-0,2 mm, firmy Macherey-Nagel, op. a' 1 kg | 1 | 2 | [8 empty] | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
84 | Paski wskaźnikowe uniwersalne MSDS (niefarbujące) pH 0-14, a' 100 sztuk | 100 | 10 | [8 empty] | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
WARTOŚĆ OGÓŁEM: | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0
uwaga! 1. Wymagany termin ważności od dnia dostawy - min. 12 miesięcy 2. Dostawy sukcesywne w miarę potrzeb, nie częściej jednak niż 1 raz w miesiącu w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamowienia. 3. Opakowanie jednostkowe powinno zawierać: termin ważności, nr. serii i nazwę producenta. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w ukonfekcjonowaniu - na zaproponowaną zmianę zamawiający musi wyrazić zgodę.

## 4
Znak Sprawy: ZP-24/ PN-24/2018 | [12 empty] | załącznik nr 2.4 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
uwaga! 1. Niniejszy dokument stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. 2. Niniejszy dokument potwierdza spełnianie wymagań użytkowych oraz o parametraów jakościowych oferowanych przez Wykonawcę produktow. 3. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić niniejszy formularz, podpisać go na ostatniej stronie i załączyć do oferty. 4. Niewypełnienie i niezłożenie niniejszego zestawienia spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
Pakiet nr 4: Materiały dla potrzeb sterylizacji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Gleboznawstwo | Biochemia | Biotechnologia | Mikrobiologia | Nawożenie | Zboża | GLACH | Herbologia | wymagana ilość | cena jedn. netto w PLN za 1 op. | wartość netto w PLN | VAT w % | wartość VAT w PLN | wartość brutto w PLN | Producent i numer katalogowy producenta oferowanego przez Wykonawcę towaru (w przypadku niepodania wymaganych danych, oferta zostanie odrzucona)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Wskaźnik biologiczny ampułkowy do pary wodnej- wskaźnik procesu na etykiecie każdego wskaźnika, zawierający bakterie ze szczepu Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953, wstępny odczyt po 6h- ostateczny odczyt po 8h, z certyfikatem analizy oraz instrukcją obsługi - zgodny z normą EN ISO 11138-1 oraz EN ISO 11138-3, op.a`1 50 szt. | [6 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Wskaźnik emulacyjny klasy 6, nietoksyczny-do sterylizacji parowej w cyklach: 134°C 7 min - 121°C 20 min, charakteryzujący się wysoką precyzją określania czasu zmiany barwy w trakcie sterylizacji, czytelnością wyniku-zgodny z normą PN-EN ISO 11140-1, op.a`250 pasków | [6 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Taśma wskaźnikowa do pary wodnej, bez zawartości ołowiu wykonana z papierowej samoprzylepnej krepiny, o dokładnej przyczepności do gładkich powierzchni-zgodna z normą PN-EN ISO 11140-1, wym.: 55m x 18mm, op.a`1szt | [6 empty] | 2 |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Taśma do kontroli sterylizacji parowej w temp.1210C, samoprzylepna, wym: 12,7m x 13mm, op.a` 1 szt |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Worki autoklawowalne jednorazowe z PP o grubości 40µm, poj. 3L., wym.: 255 x 400 mm, odporne na temperaturę do +134°C, op.a`500 szt. |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Worki autoklawowalne jednorazowe z PP o grubości 40µm, z dobrze widocznym napisem ostrzegawczym "Biohazard", do utylizacji odpadów biologicznie niebezpiecznych, wym.: 600 x 780 mm, odporne na temperaturę do +145°C, op.a`100 szt. |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | j.w. wym.: 420 x 600 mm |  |  | 10 | 4 |  |  | 1 |  | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | j.w. wym.: 305 x 660 mm | [6 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Worki autoklawowalne jednorazowe z PP o grubości 50µm, z dobrze widocznym napisem ostrzegawczym "Biohazard" i znacznikiem odbarwiającym się podczas autoklawowania, do utylizacji odpadów biologicznie niebezpiecznych, wym.: 400 x 780 mm, odporne na temperaturę do +134°C, op.a`100 szt. |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Rękaw do sterylizacji płaski, przeznaczony do sterylizacji narzędzi, wykonany z papieru steylizacyjnego 60g/m2 i folii 52μm, zgodny z normą EN 868 i EN 11607, z trzywarstwowym zgrzewem, paskami wskaźnikowymi zmieniającymi kolor w czasie sterylizacji i napisami w języku polskim, wym: 50mm x 200m, op.a`1 szt |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Rękaw do sterylizacji płaski, przeznaczony do sterylizacji narzędzi, wykonany z papieru steylizacyjnego 60g/m2 i folii 52μm, zgodny z normą EN 868 i EN 11607, z trzywarstwowym zgrzewem, paskami wskaźnikowymi zmieniającymi kolor w czasie sterylizacji i napisami w języku polskim, wym: 100mm x 200m |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
WARTOŚĆ OGÓŁEM: | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0
uwaga! 1. Wymagany termin ważności od dnia dostawy - min. 12 miesięcy 2. Dostawy sukcesywne w miarę potrzeb, nie częściej jednak niż 1 raz w miesiącu w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamowienia. 3. Opakowanie jednostkowe powinno zawierać: termin ważności, nr. serii i nazwę producenta.

## 5
Znak Sprawy: ZP-24/ PN-24/2018 | [12 empty] | załącznik nr 2.5 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
uwaga! 1. Niniejszy dokument stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. 2. Niniejszy dokument potwierdza spełnianie wymagań użytkowych oraz o parametraów jakościowych oferowanych przez Wykonawcę produktow. 3. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić niniejszy formularz, podpisać go na ostatniej stronie i załączyć do oferty. 4. Niewypełnienie i niezłożenie niniejszego zestawienia spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
Pakiet nr 5: Szklo laboratoryjne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Gleboznawstwo | Biochemia | Biotechnologia | Mikrobiologia | Nawożenie | Zboża | Pastewne | GLACH | Herbologia | wymagana ilość op. | cena jedn. netto w PLN za 1 op. | wartość netto w PLN | VAT w % | wartość VAT w PLN | wartość brutto w PLN | Producent i numer katalogowy producenta oferowanego przez Wykonawcę towaru (w przypadku niepodania wymaganych danych, oferta zostanie odrzucona)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Bagietka - pręciki szklane Ø 5-6 mm x h 200mm, op.a`1szt | [7 empty] | 100 | 10 | 110 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Bagietka - pręciki szklane Ø 7-8 mm x h 300mm, op.a`1szt | [8 empty] | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Cylinder miarowy KL A wykonany ze szkła borokrzemowego wg normy DIN 12 680, ISO 4788, wysoki z wylewem, podstawa sześciokątna szklana, bezbarwny, skalowany co 0,5ml, odporny na działanie gorącej wody, kwasów oraz roztworów zasadowych,certyfikat serii, poj. 25ml, op.a' 1 szt | [7 empty] | 20 |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | j.w poj. 50 ml (skalowany co 0,5ml) | [5 empty] | 1 |  | 20 |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | j.w poj. 250 ml (skalowany co 2 ml) | [7 empty] | 20 |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | j.w poj. 500 ml(skalowany co 5ml) | [7 empty] | 10 |  | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | j.w poj. 1000 ml (skalowany co 10ml) | [7 empty] | 10 |  | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Cylinder pomiarowy KL B wykonany ze szkła Duran® wg normy DIN EN ISO 4788, niski, ze skalą - podziałka kreskowa, poj. 25ml, op a' 2szt | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Krystalizator z wylewem wykonany ze szkła borokrzemowego Boro 3.3, Ø 200mm x h100mm, poj.2600 ml op.a' 1 szt | [7 empty] | 10 |  | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Kolba miarowa KL A, wykonana ze szkła borokrzemowego Boro 3.3 wg normy DIN 12 664, ISO 1042 z korkiem PP, bezbarwna, nadruk niebieski, kalibrowana na wlew (In), Certyfikat serii, poj. 5 ml, szlif 10/19mm (±0,025), op.a' 1 szt | [7 empty] | 50 |  | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | j.w. poj.10 ml | [7 empty] | 50 |  | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | j.w. poj.25 ml (±0,040) | [7 empty] | 100 |  | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | j.w. poj.50 ml, szlif 12/21mm (±0,060) | [7 empty] | 500 |  | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | j.w. poj.50 ml, szlif 14/23mm (±0,060) |  |  | 20 | [6 empty] | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | j.w. poj.100 ml, szlif 12/21mm (±0,100) | [7 empty] | 300 |  | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | j.w. poj.100 ml, szlif 14/23mm (±0,100) |  |  | 10 | [6 empty] | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | j.w. poj.200 ml, szlif 14/23mm (±0,150) | [7 empty] | 300 |  | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | j.w. poj.250 ml, szlif 14/23mm | [7 empty] | 300 |  | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | j.w. poj.500 ml, szlif 19/26mm (±0,250) | [7 empty] | 250 |  | 250 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | j.w. poj.1000 ml, szlif 24/29mm (±0,400) | [7 empty] | 100 |  | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | j.w. poj.2000 ml, szlif 29/32mm (±0,600) | [7 empty] | 20 |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | Kolba stożkowa Erlenmeyera skalowana wykonana ze szkła borokrzemowego Boro 3.3 z pierścieniem wzmacniajacym szyję, odporna na działanie gorącej wody, kwasów i roztworów zasadowych, szeroka szyja, bez szlifu, autoklawowalna, poj. 100 ml, Ø 64 mm, h 105, op.a' 1 szt. | [7 empty] | 100 |  | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | j.w poj. 200 ml, Ø 79 mm, h 131 | [7 empty] | 100 |  | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | j.w poj. 300 ml, Ø 87 mm, h 156 | [7 empty] | 50 |  | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | Kolba stożkowa Erlenmeyera skalowana z pierścieniem wzmacniającym, wykonana ze szkła borokrzemowego Boro 3.3 wg normy DIN 12 664, ISO 1042, wysoka odporność termiczna i chemiczna, szeroka szyja, ze szlifem NS spełniającym wymogi DIN 12242, autoklawowalna, poj. 250 ml, Ø szyjki 85 mm, szlif 29/32, h 140 mm, op.a' 1 szt | [7 empty] | 50 |  | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | Kolba okrągłodenna wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 ze szlifem, odporne na działanie gorącej wody, kwasów i roztworów zasadowych, Ø 29 mm, szlif 29/32mm, poj.250 ml, op.a' 1 szt. | [7 empty] | 10 |  | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | Lejek laboratoryjny ze szkła borokrzemowego Boro 3.3, Ø 75, Ø szyjki 5mm, h 150mm, op.a' 1 szt. | [7 empty] | 100 |  | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | Lejek laboratoryjny ze szkła borokrzemowego Boro 3.3, Ø 90, Ø szyjki 10mm, h 180mm, op.a' 1 szt. | [7 empty] | 50 |  | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | Parownica płaskodenna ze szkła borokrzemowego Boro 3.3 wg DIN 12336 z wylewem, bezbarwna, możliwość autoklawowania, pojemność 160 ml, Ø 90 ml, h 45 mm, op.a' 1 szt. | [7 empty] | 50 |  | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | Szalki Pertriego wykonane ze szkła sodowo-wapniowego, Ø 90 mm, h 15 mm, autoklawowalne, op.a' 1 szt. | [7 empty] | 50 |  | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | j.w. Ø 150 mm, h 25 mm | [7 empty] | 50 |  | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | Zlewka Philipsa niska, kształt lekko stożkowy z wylewem, skalowana, wykonana ze szkła borokrzemowego Boro 3.3 wg normy DIN 12 664, ISO 1042, odporna na działanie gorącej wody, kwasów i roztworów zasadowych, poj. 125ml, op.a' 1 szt. | [7 empty] | 50 |  | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | j.w. poj. 250 mm | [6 empty] | 16 | 50 |  | 66 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | Zlewka szklana, wysoka, wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3, z podziałką i wylewem, zgodna z normą DIN 12 331, ISO 3819, poj. 250 ml, h 120 mm, Ø 60 mm, op. a' 1 szt. | [7 empty] | 50 |  | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | j.w. poj. 500 ml, h 150 mm, Ø 75 mm | [5 empty] | 3 | 16 | 50 |  | 69 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | j.w. poj. 1000 ml, h 180 mm, Ø 95 mm |  |  | 10 |  |  | 3 |  | 50 |  | 63 | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | j.w. poj. 2000 ml, h 240 mm, Ø 120 mm |  |  | 4 |  |  | 3 |  | 20 |  | 27 | 0 | 0 |  | 0 | 0
WARTOŚĆ OGÓŁEM: | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0
uwaga! 1. Dostawy sukcesywne w miarę potrzeb, nie częściej jednak niż 1 raz w miesiącu w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamowienia. 3. Opakowanie jednostkowe powinno zawierać: nr. serii i nazwę producenta.

## 6
Znak Sprawy: ZP-24/ PN-24/2018 | [6 empty] | załącznik nr 2.6 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
uwaga! 1. Niniejszy dokument stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. 2. Niniejszy dokument potwierdza spełnianie wymagań użytkowych oraz o parametraów jakościowych oferowanych przez Wykonawcę produktow. 3. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić niniejszy formularz, podpisać go na ostatniej stronie i załączyć do oferty. 4. Niewypełnienie i niezłożenie niniejszego zestawienia spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
Pakiet nr 6: Materiały zużywalne do aparatu vario MAX CNS (wyprodukowanego przed 2011r) dla potrzeb GLACH
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | wymagana ilość op. | cena jedn. netto w PLN za 1 op. | wartość netto w PLN | VAT w % | wartość VAT w PLN | wartość brutto w PLN | Producent i numer katalogowy producenta oferowanego przez Wykonawcę towaru (w przypadku niepodania wymaganych danych, oferta zostanie odrzucona)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Rura spalań kwarcowa (combustion tube), op.a' 1 szt. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Rura redukcyjna kwarcowa (reduction tube), op.a' 1 szt. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Uszczelki do mostka kwarcowego O-Ring 20x2, green, op.a' 1 szt. | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Filtry (Filter Diameter) 18 mm, op.a' 1 szt. | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Ramię chwytaka do pracy w trybie CNS (gripper arm Max sulfur for CNS), op.a' 1 szt. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Tygielki ceramiczne do oznaczania N, C i S, wymiary: wys.35 mm, Ø zewn. 17mm (dół) i 21 mm (góra), Ø wew.14 mm- pasujące do w/w chwytaka, op.a' 100szt | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Miedź druciki, 5 mm, op.a' 100g | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Wełna kwarcowa, op.a' 10 g | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Trójtlenek wolframu, granulat do napełniania kwarcowej rury spalań, op.a' 60 g | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | wełna srebrna, op.a' 50 g | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | kulki korundowe, op.a' 40 g | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Katalizator platynowy 5%, op.a' 30 g | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
uwaga! 1. Wymagany termin ważności od dnia dostawy - min. 12 miesięcy 2. Dostawy sukcesywne w miarę potrzeb, nie częściej jednak niż 1 raz w miesiącu w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamowienia. 3. Opakowanie jednostkowe powinno zawierać: termin ważności, nr. serii i nazwę producenta.

## 7
Znak Sprawy: ZP-24/ PN-24/2018 | [7 empty] | załącznik nr 2.7 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
uwaga! 1. Niniejszy dokument stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. 2. Niniejszy dokument potwierdza spełnianie wymagań użytkowych oraz o parametraów jakościowych oferowanych przez Wykonawcę produktow. 3. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić niniejszy formularz, podpisać go na ostatniej stronie i załączyć do oferty. 4. Niewypełnienie i niezłożenie niniejszego zestawienia spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
Pakiet nr 7: Materiały zużywalne do spektrometru ICP-OES iCAP 6000 Series firmy Thermo Scientific dla potrzeb GLACH
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | wymagana ilość | cena jedn. netto w PLN za 1 op. | wartość netto w PLN | VAT w % | wartość VAT w PLN | wartość brutto w PLN | Producent i numer katalogowy producenta oferowanego przez Wykonawcę towaru (w przypadku niepodania wymaganych danych, oferta zostanie odrzucona)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Zestaw wężyków do standardu wewnętrznego. W sklad zestawu wchodzi: 6 wężyków pomarańczowych/białych 6 wężyków niebieskich/białych Y-złączka łącznik do wężyków wężyk łączący do montażu. Zestaw kompatybilny ze wszystkimi spektrometrami serii iCAP 6000, op.a' 1 zestaw | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0
WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
uwaga! 1. Wymagany termin ważności od dnia dostawy - min. 12 miesięcy 2. Dostawy sukcesywne w miarę potrzeb, nie częściej jednak niż 1 raz w miesiącu w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamowienia. 3. Opakowanie jednostkowe powinno zawierać: termin ważności, nr. serii i nazwę producenta.

## 8
Znak Sprawy: ZP-24/ PN-24/2018 | [7 empty] | załącznik nr 2.8 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
uwaga! 1. Niniejszy dokument stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. 2. Niniejszy dokument potwierdza spełnianie wymagań użytkowych oraz o parametraów jakościowych oferowanych przez Wykonawcę produktow. 3. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić niniejszy formularz, podpisać go na ostatniej stronie i załączyć do oferty. 4. Niewypełnienie i niezłożenie niniejszego zestawienia spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
Pakiet nr 8: Materiały pomocnicze do analizatora Multi N/C 2100 firmy AnalytikJena dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | szacunkowa ilość op. | cena jedn. netto w PLN za 1 op. | wartość netto w PLN | VAT w % | wartość VAT w PLN | wartość brutto w PLN | Producent i numer katalogowy producenta oferowanego przez Wykonawcę produktu (w przypadku niepodania wymaganych danych, oferta zostanie odrzucona)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | katalizator platynowy op. a' 80ml | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | rura spalań TOC, śr. 26 mm, op.a`1 szt | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | strzykawka 500 ul do autosamplera APG 60, op.a`1szt | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | wełna kwarcowa | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | septa do strzykawki do autosamplera 9,5 mm, op.a`1szt | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | uszczelka z nacięciem, 11 mm op.a' 3 szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | septa na gniazdo wtryskowe 10 mm op. a' 10 szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | mata wysokotemperaturowa op. a' 6 szt. | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | igła 1 mm x 0,7 mm do strzykawek 500 ul op. a' 3 szt. | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | uszczelki do rury spalań op. a' 3 szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | probówki 8 ml do podajnika APG 60 op. a' 100 szt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
uwaga! 1. Wymagany termin ważności od dnia dostawy - min. 12 miesięcy 2. Dostawy sukcesywne w miarę potrzeb, nie częściej jednak niż 1 raz w miesiącu w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamowienia. 3. Opakowanie jednostkowe powinno zawierać: termin ważności, nr. serii i nazwę producenta.

## 9
Znak Sprawy: ZP-24/ PN-24/2018 | [7 empty] | załącznik nr 2.9 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
uwaga! 1. Niniejszy dokument stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. 2. Niniejszy dokument potwierdza spełnianie wymagań użytkowych oraz o parametraów jakościowych oferowanych przez Wykonawcę produktow. 3. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić niniejszy formularz, podpisać go na ostatniej stronie i załączyć do oferty. 4. Niewypełnienie i niezłożenie niniejszego zestawienia spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
Pakiet nr 9: Materiały pomocnicze do chromatografu gazowego GCMS/MS dla potrzeb Zakładu Gleboznawstwa
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | szacunkowa ilość op. | cena jedn. netto w PLN za 1 op. | wartość netto w PLN | VAT w % | wartość VAT w PLN | wartość brutto w PLN | Producent i numer katalogowy producenta oferowanego przez Wykonawcę produktu (w przypadku niepodania wymaganych danych, oferta zostanie odrzucona)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Liner szklany do GC MS/MS bez podziału (splitless) zaopatrzony w gumowy o-ring i watę szklaną, op. a’1 szt. | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Liner szklany do GC MS (splitless, single-taper, no glass wool, deactivated), op. a' 25 szt. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Igła ALS do GC MS/MS zwężająca (tapered), objętość 10ul, FN 23-26/42/HP, op. a’ 1 szt. | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Igła ALS do GC MS, objętość 10ul, FN 23/42/HP, op. a’ 1 szt. | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Patyczki drewniane z watką do czyszczenia źródła jonów (Cotton Tio Swabs 6in), op. a’ 50 szt. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Filament do źródła jonów EI odpowiedni do GC MS i GC MS/MS, op. a’ 1 szt. | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | Septa do GC MS/MS (Bleed/Temp Optimized Non -Stick), 11 mm, op. a’ 50 szt. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | Ferrule, flexi inert 0.25mm col, op. a’ 10 szt | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | Złote podkładki (Gold plated inlet seal) do GC MS, op. a’ 1 szt. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | O-ring do linera (Non-stick Liner o-ring), op. a’ 10 szt. | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Zakrywki na fiolki chromatograficzne 12 mm bez septy (Cap, screw, blue, certified, open top), op. a’ 100 szt. | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Septy do fiolek (Septa for Wide Opening Screw Caps, Ivory PTFE/red silicone rubber septa), op. a’ 100 szt. | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Inserty do fiolek chromatograficznych 250 μL (pulled-point glass inserts), op. a’ 100 szt | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Fiolki amber do autosamplera 2ml (wide opening screw top glass vials with write-on spot), op.a'100szt | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
uwaga! 1. Wymagany termin ważności od dnia dostawy - min. 12 miesięcy 2. Dostawy sukcesywne w miarę potrzeb, nie częściej jednak niż 1 raz w miesiącu w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamowienia. 3. Opakowanie jednostkowe powinno zawierać: termin ważności, nr. serii i nazwę producenta.